招标说明

说明
电流互感器 600 A / 5 A，带符合性声明
5 VA / 精度等级 0.5
尺寸 1 - 3
185Power

标准
IEC 61869-1:2007
IEC 61869-2:2012

电气数值

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
33787000