招标说明

说明
母线支架，3 极，中心
中心供电单元

标准
IEC 61439-1:2011

认证许可
UL

电气数值
额定电压（IEC）AC:	690 V
额定电压 (UL) AC:	600 V

rated isolation voltage U_i AC:	1000 V
额定冲击耐受电压 U_imp:	8 kV

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
35001000