招标说明

说明
MIEZ
Current extension module

标准
EN 61010-1:2011
CSN EN 61010-2-030:2011 + O1 + Z1

电气数值
额定电压 （IEC） DC:	24 V

power dissipation at full load of the item:	1.5 W

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
37100000A